## Practica 16-5
Variables independientes |  |  |  | Med | Calc | Med |  | Calc | Med
|  |  |  | C (F) | R (ohm) | f (Hz) | w | L (H) | Q | Fase
|  | Qmetro | 1 | 2.5e-11 | 2.6313 | 13300000 | 83524000 | 5.7337e-06 | 182 |  | f= | 1
|  |  | 2 | 4e-11 | 1.8602 | 10700000 | 67196000 | 5.5367e-06 | 200 |  |  | 2 pi Raiz(LxC)
|  |  | 3 | 5e-11 | 1.6587 | 9600000 | 60288000 | 5.5026e-06 | 200
|  |  | 4 | 1e-10 | 1.1835 | 6900000 | 43332000 | 5.3258e-06 | 195 |  | L= | 1
| mido mejor la R |  | 5 | 3.048e-10 | 0.76827 | 4000000 | 25120000 | 5.1993e-06 | 170 |  |  | w x w x C
|  |  | 6 | 4.7e-10 | 0.67672 | 3230000 | 20284400 | 5.171e-06 | 155
[5 empty] | Med | Med | Calc | Estimada | Calc | Med
|  | RF Vector impedance meter |  | 3.7385e-12 | 28000 | 35440000 | 222563200 | 5.4e-06 | 0.042923 | 0 | R= | w L
|  |  |  | #REF! | 28000 | 5816000 | 36524480 | 5.202e-06 | #REF! | 90 |  | Q
|  | LCRmetro | 1 |  | 0.0255 | 1000 |  | 5.53e-06 | 1.36
|  |  | 2 |  |  | 10000 |  | 5.46e-06 | 10.78
|  |  | 3 |  |  | 20000 |  | 5.4e-06 | 16.1
|  |  | 4 |  |  | 28572 |  | 5.35e-06 | 19.07
| 16666666.6667 |  | 5 |  |  | 40000 |  | 5.31e-06 | 22.42
|  |  | 6 |  |  | 50000 |  | 5.29e-06 | 25.11
|  |  | 7 |  |  | 66667 |  | 5.26e-06 | 29.44
|  |  | 8 |  |  | 100000 |  | 5.23e-06 | 36.58
|  | Puente impedancia |  |  |  | 20000 |  | 5.1e-06 | 20
[6 empty] | 1000 |  | 6.3e-06 | 1.8
Cable 3 mts
|  | 7900000 |  | a 32 MHZ
|  | 75 omhs |  | 0.90909 | 6.2636
17225
|  |  |  | a 100MHz | 12.7593
|  |  |  | 22.0909 | 152.2064
Note on K10: Valor anterior

## Practica 23-5
4815A |  |  |  |  | medicion de un capacitor electrolitico de 220uF |  |  |  | calcular modulo de Z como sqrt(R)
Med | Med | Calculada | Med |  | Freq | Cmed uF | Rmed ohms | xserie
Freq | Resistencia | inductancia | Fase |  | 12 | 207.2 | 1.9 | 0.30988
25.5 | 160 | 0.99913 | 90 |  | 120 | 197.66 | 0.57 | 0.32484
42000000 | 260 | 9.8574e-07 | 90 |  | 500 | 190.06 | 0.38 | 0.33783
44840000 | 300 | 1.0654e-06 | 85 |  | 1000 | 186.1 | 0.35 | 0.34502
58200000 | 430 | 1.1765e-06 | 78 | sin pol | 10000 | 153.82 | 0.3 | 0.41742
69500000 | 560 | 1.283e-06 | 72 |  | 20000 | 126.3 | 0.3 | 0.50837
80000000 | 640 | 1.2739e-06 | 55 | x1000 | 40 | 78.3 | 0.3 | 0.82002
84000000 | 550 | 1.0426e-06 | 45 |  | 50 | 61.1 | 0.3 | 1.0509
93000000 | 430 | 7.3625e-07 | 70 |  | 66.666 | 41.42 | 0.29 | 1.5502
100000000 | 750 | 1.1943e-06 | 65 |  | 100 | 21.69 | 0.29 | 2.9602
medición variando la tension dejando la frecuencia a 100 hz
[5 empty] | V | Cmed uF | Rmed ohms | xserie
[5 empty] | 25 | 209.21 | 0.66 | 0.30691
[5 empty] | 22.3 | 206.67 | 0.65 | 0.31068
[5 empty] | 13.8 | 202.55 | 0.63 | 0.317
[5 empty] | 6.9 | 200.5 | 0.63 | 0.32024
[5 empty] | 2.6 | 198.7 | 0.62 | 0.32314
[5 empty] | 0.6 | 198.82 | 0.62 | 0.32294
medicion de un capacitor cerámico de 22nF
[5 empty] | Freq | Cmed nF | Rmed Kohms | xserie
[5 empty] | 12 | 23.88 | 23.33 | 2.6888
[5 empty] | 120 | 23.29 | 0.76 | 2.7569
[5 empty] | 500 | 23.18 | 0.134 | 2.77
[5 empty] | 1000 | 23.1 | 0.064 | 2.7796
[5 empty] | 10000 | 22.82 | 0.007 | 2.8137
[5 empty] | 20000 | 22.71 | 0.0035 | 2.8273
[5 empty] | 40 | 22.54 | 0.0018 | 2.8486
[5 empty] | 50 | 22.48 | 0.0015 | 2.8562
[5 empty] | 66.666 | 22.44 | 0.0012 | 2.8613
[5 empty] | 100 | 22.53 | 0.001038 | 2.8499
medición variando la tension dejando la frecuencia a 100 Khz
[5 empty] | V | Cmed uF | Rmed ohms | xserie
[5 empty] | 25 | 0.019 | 1.26 | 3379.3519
[5 empty] | 22.3 | 0.019 | 1.24 | 3379.3519
[5 empty] | 13.8 | 0.022 | 1.29 | 2918.5312
[5 empty] | 6.9 | 0.022 | 1.27 | 2918.5312
[5 empty] | 2.6 | 0.023 | 1.3 | 2791.6386
[5 empty] | 0.6 | 0.023 | 1.23 | 2791.6386